{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["新办","变更","取消备案"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"新办","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[43,3,43,5]]}
["序号","备案凭证编号","备案人名称","备案人住所","分类编码","产品名称","结构组成","适用范围（预期用途）","备案日期"]
[1,"津械备20250191号","天津新瑞博科技股份有限公司","天津市西青经济技术开发区鑫源道24号-D厂房 \n","06-05-03","移动式X射线检查支架 \n","患者支撑装置。只可手动平移、转动等。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 \n","用于X射线摄影成像中对患者的支撑。 \n","2025-07-03"]
[2,"津械备20250192号","天津中研医疗器械有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园1-5 \n","02-07-02","刺探针 \n","由针体和柄部组成，针体头端有平头、尖头、三棱、三头、七头形状。非无菌提供。一次性使用。不在内窥镜下使用。 \n","用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。 \n","2025-07-03"]
[3,"津械备20250193号","天津中研医疗器械有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园1-5","20-03-02","三棱针","由针体、针尖和针柄组成。针柄呈圆柱状，针身至针尖呈三角锥形。非无菌，一次性使用。","本产品用于中医针刺放血。","2025-07-03"]
[4,"津械备20250194号","天津瑞尔德源医用生物材料有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园D-06号","17-04-01","拔牙刀","由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。","用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。","2025年7月3日"]
[5,"津械备20250195号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","04-09-01","骨科用锯片","为扁平的手术切割器械，有锯齿刃口。采用不锈钢制成。不接触中枢神经系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于截锯骨骼。","2025-07-03"]
[6,"津械备20250196号","天津立远医疗科技有限责任公司","天津自贸试验区(空港经济区)航空路53号标准厂房30A、10B-2","04-13-05","骨科牵引架","骨科牵引架主体部分采用不锈钢、铝合金材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于骨科手术中骨骼复位牵引用。","2025-07-04"]
[7,"津械备20250197号","天津中鼎生物医学科技有限公司","天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座","17-03-03","超声洁牙机工作尖","由工作部分和杆组成。采用聚甲醛材料制成。通过杆与洁牙机连接，可更换。由洁牙机驱动工作。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。","配合洁牙机使用，用于牙齿表面、根管部位的清洁、修形。","2025-07-04"]
[8,"津械备20250198号","阿舒尔（天津）医疗器械有限公司","天津市武清区京滨工业园京滨睿城B2号楼101室","17-09-08","模型树脂","本产品主要由树脂材料组成。","牙科模型制作","2025-07-04"]
[9,"津械备20250199号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","04-12-02","磨钻头","采用不锈钢制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","与气动或电动手术设备配合使用，用于打磨、切削组织。","2025-07-04"]
[10,"津械备20250200号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","02-14-01","吸引管","由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢材料制成。不含冲洗液。非无菌提供可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于手术中冲洗组织或吸液。","2025-07-04"]
[11,"津械备20250201号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","04-12-02","刀头","采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","与气动或电动手术设备配合使用，用于打磨、切削组织。","2025-07-04"]
[12,"津械备20250202号","科路睿（天津）生物技术有限公司","天津市津南区八里台镇泰达微电子工业区鸿图道2号B座3层","19-04-02","足部固定器","产品由聚氯乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、皮革材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。","用于对人体足部的外固定或支撑。","2025-07-04"]
[13,"津械备20250203号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","03-11-01","颅钻","由钻头、传动部件和手摇柄部组成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于组织钻孔，建立通路。","2025-07-04"]
[14,"津械备20250204号","科路睿（天津）生物技术有限公司","天津市津南区八里台镇泰达微电子工业区鸿图道2号B座3层","19-04-02","躯干固定器","产品由聚己内酯、尼龙、织物、皮革、304不锈钢材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。","用于对人体躯干部位的外固定或支撑。","2025-07-04"]
[15,"津械备20250205号","天津市瑞达康科技发展有限公司","北辰科技园区（宜兴埠）","14-11-02","医用聚乙烯膜胶带","产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。","产品用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。","2025-07-04"]
[16,"津械备20250206号"," 一诺康（天津）科技发展有限公司"," 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门","6840-20-20077","RPMI-1640培养基","RPMI-1640混合干粉、MOPS、葡萄糖、琼脂、纯化水","用于真菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。","2025-07-07"]
[17,"津械备20250207号"," 一诺康（天津）科技发展有限公司"," 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门","6840-20-20017","厌氧菌血琼脂培养基","胰酪蛋白胨 ，大豆胨 ，氯化钠 ， 酵母浸出粉 ，L-盐酸半胱氨酸 ，氯化血红素，维生素K1 ，无菌脱纤维动物血 ，琼脂，纯化水","用于厌氧菌的分离培养和溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。","2025-07-07"]
[18,"津械备20250208号","天津赛德医疗器械有限公司","天津市静海经济开发区新区聚海道与顺帆路交口","22-13-03","细胞过滤器","本产品由上膜筒、过滤网、下膜筒、核孔膜和缓冲垫组成。原理为根据细胞粒径大小，采用双层膜过滤的方式。","用于临床检验用靶细胞的富集和去除，仅为物理分离，需与配套试剂盒配合使用完成临床检验。","2025-07-09"]
[19,"津械备20250209号","天津思塔高医疗器械有限公司","天津自贸试验区(空港经济区)西七道18号(4)幢天保工业厂房2号厂房101号","22-15-05","全自动样品处理系统","由离心模块组成，可连接装载模块、分配模块、独立分配模块、后处理模块、连机模块、长直线轨道模块、短直线轨道模块。不包含临床检验分析仪器分析前试剂或样本精密加注功能。\n","用于检测前样本的离心, 进行分析前后的处理及加工。","2025-07-09"]
[20,"津械备20250210号"," 一诺康（天津）科技发展有限公司"," 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门","6840-20-20055","硫柠胆蔗琼脂培养基（TCBS琼脂培养基）","酵母浸粉、蛋白胨 、硫代硫酸钠 、枸橼酸钠 牛胆粉 、牛胆酸钠 、蔗糖、氯化钠、柠檬酸铁 、溴麝香草酚蓝 、麝香草酚蓝 、琼脂、纯化水","用于霍乱弧菌、副溶血性弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。","2025-07-09"]
[21,"津械备20250211号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD99抗体试剂（流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD99小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于检测人体生物标本中CD99的表达，为医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[22,"津械备20250212号","天津斯德谱医疗科技有限公司","天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室","6840-23-23020","CD33抗体试剂（流式细胞仪法）","荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD33单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。","用于辅助人体样本中CD33的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[23,"津械备20250213号","天津斯德谱医疗科技有限公司","天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室","6840-23-23023","CD41抗体试剂（流式细胞仪法）","荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD41单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。","用于辅助人体样本中CD41的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[24,"津械备20250214号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD30抗体试剂（流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD30小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于辅助检测人体生物标本中CD30的表达，为医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[25,"津械备20250215号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD95抗体试剂（流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD95小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于检测人体生物标本中CD95的表达，为医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[26,"津械备20250216号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD62L抗体试剂（流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD62L小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于辅助人体样本中CD62L的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[27,"津械备20250217号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD158b抗体试剂（流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD158b小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于辅助检测人体生物标本中CD158b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[28,"津械备20250218号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-00-00000","CD185（CXCR5）抗体试剂 （流式细胞仪法）","本试剂盒含1管试剂，装量为500μL/管。 \n主要组成成分为荧光标记CD185（CXCR5）小鼠单克隆抗体（含PBS、NaCl、Proclin300、BSA缓冲液）。","用于辅助人体样本中CD185（CXCR5）的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-09"]
[29,"津械备20250219号","谱天（天津）生物科技有限公司","天津华苑产业区华天道2号8017房屋","6840-21-21005","蛋白、多肽纯化试剂","产品由还原烷基化试剂O1、还原烷基化试剂O2、还原烷基化试剂O3、除盐缓冲液D1、酶解反应液L1、洗脱液E1组成，其中各组分的组成成分为：还原烷基化试剂O1：脱氧胆酸钠、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐；还原烷基化试剂O2：三(2-羧乙基)膦盐酸盐；还原烷基化试剂O3：氯乙酰胺；除盐缓冲液D1：乙腈；酶解反应液L1：蛋白水解剂；洗脱液E1：乙腈","用于多肽、蛋白质的富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。","2025-07-09"]
[30,"津械备20250220号","九天览月生物科技（天津）有限公司","天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园20号楼","6840-21-21049","细胞保存液","右旋糖酐40、氯化钠、氯化钾、氯化镁、水","用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。","2025-07-09"]
[31,"津械备20250221号","天津百利鑫生物科技有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05","6840-00-00000","脱水剂","异丙醇、石油精、异构烷烃","用于液基细胞涂片染色后的脱水处理。","2025-07-15"]
[32,"津械备20250222号","天津市远航工贸发展有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号","14-15","一次性使用气管镜检查包","\n一次性使用气管镜检查包由检查巾，医用薄膜手套，医用橡胶检查手套，医用检查垫，医疗废液收集装置。非无菌提供。一次性使用。各组件的产品描述见附页。\n","用于医疗机构临床做气管镜检查。各组件的预期用途见附页。","2025-07-16"]
[33,"津械备20250223号","天津市德莱文医疗器械有限公司","天津市静海区静海镇振兴道8号","19-03-02","助行器","助行器由手柄、支撑架、轮子、高度调节、（驻车）制动装置、座椅组成。无源产品。","用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。","2025-07-16"]
[34,"津械备20250224号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","6840-23-23037","CD71抗体试剂（流式细胞仪法）","由荧光标记的CD71单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。","用于辅助人体样本中CD71的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-16"]
[35,"津械备20250225号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","6840-23-23008","CD9抗体试剂（流式细胞仪法）","由荧光标记的CD9单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。","用于辅助人体样本中CD9的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-16"]
[36,"津械备20250226号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","6840-23-23012","CD13抗体试剂（流式细胞仪法）","由荧光标记的CD13单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。","用于辅助人体样本中CD13的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-16"]
[37,"津械备20250227号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","6840-23-23032","CD58抗体试剂（流式细胞仪法）","由荧光标记的CD58单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。","用于辅助人体样本中CD58的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。","2025-07-16"]
[38,"津械备20250228号","天津恒森医药科技有限公司","天津市津南区双港镇双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园19-1","20-03-11","砭贴","产品由砭石球和医用胶布（无纺布、热熔压敏胶和防粘层（PET离型膜）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含第一类医疗器械分类目录附录中所列成分。","贴于人体穴位处，进行外力刺激。","2025-07-16"]
[39,"津械备20250229号","天津恒森医药科技有限公司","天津市津南区双港镇双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园19-1","20-03-11","穴位压力刺激贴","产品由不锈钢球和医用胶布（无纺布、热熔压敏胶和防粘层（PET离型膜）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含第一类医疗器械分类目录附录中所列成分。","贴于人体穴位处，进行外力刺激。","2025-07-16"]
[40,"津械备20250230号","天津美瑞特医疗科技有限公司","天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号","6840-22-22018","磷酸盐缓冲液","主要组成成分为NaH2PO4.2H2O、Na2HPO4.12H2O和NaCl，浓度为0.1M。本产品为十倍浓缩液（10X）。","用于一些病理学、免疫学、生物化学、细胞生物学实验。常作为稀释液、洗涤液以及细胞培养缓冲液。","2025-07-24"]
[41,"津械备20250231号","天津施特雷生物科技股份有限公司","天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2号厂房","6840-20-20055","硫柠胆蔗琼脂培养基（TCBS琼脂培养基）","本产品由酵母膏粉、蛋白胨、氯化钠、柠檬酸钠、硫代硫酸钠、胆酸钠、牛胆粉、蔗糖、柠檬酸铁、琼脂、溴麝香草酚兰和麝香草酚兰组成。","用于霍乱弧菌、副溶血性弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。","2025-07-24"]
[42,"津械备20250232号","亚美斯特（天津）医疗器械有限公司","天津市津南区八里台镇开拓道15号","08-06-02","雾化管","AT-1由波纹管、咬嘴组成；AT-2由进气接头、波纹管、连通头、三通接头、盖帽、出气接头组成；材质为聚丙烯。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：细菌菌落总数应≦200cfu,真菌菌落总数应≦100cfu,大肠杆菌不得检出。","用于雾化时连接雾化器与雾化面罩或咬嘴，含有咬嘴的直接连接雾化器与患者，供患者吸入雾化气体。","2025-07-29"]
[{"$nulls":3},"******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******"]

{"sheet":"变更","index":1,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54}
["序号","备案凭证编号","备案人名称","备案人住所","产品名称 ","变更内容 ","变更日期"]
[1,"津械备20250053号","天津中鼎生物医学科技有限公司","天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座","牙科输送头","2025年07月03日:型号规格（包装规格）由\"详见附页 \"变更为\"详见附页-1。","2025-07-03"]
[2,"津械备20220073号","天津市顺博医疗设备有限公司 \n","天津市红桥区湘潭道23号B座三层 \n","穿戴式理疗电极 \n","2025年07月03日：\n    产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-03"]
[3,"津械备20210817号","天津市顺博医疗设备有限公司 \n","天津市红桥区湘潭道23号B座三层 \n","理疗用体表电极 \n","2025年07月03日:\n    型号规格（包装规格）由\"XSDJ-PD-I、XSDJ-PD-II、XSDJ-JM-I、XSDJ-JM-II、XSDJ-TP-I \"变更为\"XSDJ-PD-I、XSDJ-PD-II、XSDJ-PD-III\"。\n    产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-03"]
[4,"津械备20220073号","天津市顺博医疗设备有限公司 \n","天津市红桥区湘潭道23号B座三层 \n","穿戴式理疗电极 \n","2025年07月03日:\n    移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102;\n    新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。","2025-07-03"]
[5,"津械备20210817号","天津市顺博医疗设备有限公司 \n","天津市红桥区湘潭道23号B座三层 \n","理疗用体表电极 \n","2025年07月03日:\n    移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102;\n    新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。","2025-07-03"]
[6,"津械备20220496号","天津领创医慧医疗科技有限公司","天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元","脊柱手术器械包","2025年07月03日:\n产品描述由\"本产品为用于辅助脊柱手术的工具，由组织钳、冲洗吸引管、骨刀、骨铰刀、咬骨钳、髓核钳、脊柱手术用神经拉钩、脊柱牵开器、刮匙、植骨漏斗、骨锤、扩孔器、打入器、脊柱手术定位器、神经根探子、脊柱植入物推送器和剥离器组成。各组件产品描述详见附件2。 \"变更为\"本产品为用于辅助脊柱手术的工具，由组织钳、冲洗吸引管、骨刀、骨铰刀、咬骨钳、髓核钳、脊柱手术用神经拉钩、脊柱牵开器、刮匙、植骨漏斗、骨锤、扩孔器、打入器、脊柱手术定位器、神经根探子、脊柱植入物推送器、剥离器、骨科定位器、骨凿和植骨器组成。各组件产品描述详见附件2\";\n型号规格（包装规格）由\"产品型号：AS；组件型号规格详见附件1。 \"变更为\"产品型号：AS；组件型号规格详见附件1\"。","2025-07-03"]
[7,"津械备20180361号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用打印胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[8,"津械备20180274号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","热敏胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[9,"津械备20190302号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用干式胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[10,"津械备20180427号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","自助取片机","2025年07月04日:\n移除生产场所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A301。","2025-07-04"]
[11,"津械备20190223号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用激光胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[12,"津械备20210105号","奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司","天津市西青经济开发区赛达国际工业城D5-2座","聚酯衬垫","2025年07月04日:\n型号规格（包装规格）由\"见附页 聚酯衬垫 型号表2403 \"变更为\"见附页 聚酯衬垫 型号表2505\"。","2025-07-04"]
[13,"津械备20210066号","奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司","天津市西青经济开发区赛达国际工业城D5-2座","外科手术固定器械","2025年07月04日:\n产品描述由\"通常由各种功能的托架或体位固定垫组成，可与手术台（床）配套使用。不包括各类固定护具。无源产品。 \"变更为\"本产品由各种功能的托架或体位固定垫组成，可与手术台（床）配套使用。不包括各类固定护具。无源产品。非无菌产品。\";\n型号规格（包装规格）由\"OCG-001 \"变更为\"OCG-001、OCG-002\";\n产品有效期由\"不适用 \"变更为\"产品失效为止。\"。","2025-07-04"]
[14,"津械备20230547号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用透光打印胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[15,"津械备20190280号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用干式激光胶片","2025年7月4日：产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-04"]
[16,"津械备20210278号","东恒（天津）医疗器械技术开发有限公司","天津西青学府工业区思智道1号E18号房屋二层","骨科外固定夹板","2025年07月04日:\n产品描述由\"由金属铝材料制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接，一次性使用 \"变更为\"由金属铝、医用硅胶、乳胶和聚碳酸酯材料制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接，一次性使用。\"。","2025-07-04"]
[17,"津械备20190054号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","HLA-DR检测试剂","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[18,"津械备20220393号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD14检测试剂（CD14-PerCP-Cy5.5）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[19,"津械备20230288号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD15检测试剂（CD15-PE-Cy7）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[20,"津械备20230296号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD59检测试剂（CD59-PE）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[21,"津械备20220396号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD33检测试剂（CD33-PerCP-Cy5.5）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[22,"津械备20220704号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD5检测试剂（CD5-PE-Cy7）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[23,"津械备20220153号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD45检测试剂（CD45-PerCP）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[24,"津械备20220154号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD45RA检测试剂（CD45RA-PE）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[25,"津械备20190086号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD3检测试剂","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[26,"津械备20190083号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD45检测试剂","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[27,"津械备20230295号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD11c检测试剂（CD11c-APC）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[28,"津械备20230294号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD14检测试剂（CD14-APC-Cy7）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[29,"津械备20230464号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","同型对照抗体(IgG1)(IgG1-APC-Cy7)","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[30,"津械备20220702号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD36检测试剂（CD36-FITC）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[31,"津械备20190108号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","CD25检测试剂","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[32,"津械备20220091号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD11b检测试剂（CD11b-APC）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[33,"津械备20220090号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","同型对照抗体(IgG2b)(IgG2b-APC-Cy7)","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[34,"津械备20220092号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","同型对照抗体(IgG1)(IgG1-PerCP-Cy5.5）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[35,"津械备20230463号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层","同型对照抗体(IgG1)(IgG1-QBV450)","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。","2025-07-09"]
[36,"津械备20190072号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD8检测试剂","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[37,"津械备20220088号","天津旷博同生生物技术有限公司","天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层","CD14检测试剂（CD14-QB450）","2025年07月09日:\n移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层;\n新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。","2025-07-09"]
[38,"津械备20250189号"," 一诺康（天津）科技发展有限公司"," 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门","Cary-Blair运送培养基","2025年07月09日:产品名称由“Cayr-Blair运送培养基”变更为“Cary-Blair运送培养基”","2025-07-09"]
[39,"津械备20250080号","天津世纪康泰生物医学工程有限公司","天津开发区西区新兴路99号","人工晶状体植入器","产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-15"]
[40,"津械备20140094号","天津博奥赛斯生物科技股份有限公司","天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼","浓缩洗涤液","2025年07月15日:\n型号规格（包装规格）由“50mL/瓶，100mL/瓶，250mL/瓶，500mL/瓶，1000mL/瓶、2000mL/瓶。”变更为“50mL/瓶，100mL/瓶，250mL/瓶，500mL/瓶，1L/瓶、2L/瓶，5L/瓶，10L瓶“。","2025-07-15"]
[41,"津械备20250195号","天津康佳医疗器械有限公司","天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室","骨科用锯片","2025年07月16日：型号规格（包装规格）由\"型号：GK3082规格：按（长度*宽度*厚度）划分36mm*6.5mm*0.4mm,36mm*6.5mm*0.5mm,36mm*6.5mm*1.0mm,36mm*8mm*0.4mm,36mm*10mm*0.4mm,36mm*12mm*0.4mm,45mm*6.5mm*0.4mm,45mm*6.5mm*0.5mm,45mm*6.5mm*1.0mm,45mm*8mm*0.4mm,45mm*10mm*0.4mm,45mm*10mm*0.5mm,45mm*12mm*0.4mm,45mm*12mm*0.5mm,50mm*6.5mm*0.4mm,50mm*6.5mm*0.5mm,50mm*6.5mm*1.0mm,50mm*8mm*0.4mm,50mm*10mm*0.4mm,50mm*12mm*0.4mm,65mm*6.5mm*0.4mm,65mm*6.5mm*0.5mm,65mm*6.5mm*1.0mm,65mm*8mm*0.4mm,65mm*10mm*0.4mm,65mm*12mm*0.4mm,80mm*10mm*1.0mm,80mm*12mm*1.0mm,80mm*15mm*1.0mm,80mm*20mm*1.0mm,80mm*10mm*1.2mm,80mm*15mm*1.5mm,90mm*10mm*1.0mm,90mm*12mm*1.0mm,90mm*15mm*1.0mm,90mm*20mm*1.0mm,90mm*10mm*1.2mm,90mm*15mm*1.5mm,97mm*10mm*1.0mm,97mm*12mm*1.0mm,97mm*15mm*1.0mm,97mm*20mm*1.0mm,97mm*10mm*1.2mm,97mm*15mm*1.5mm,105mm*10mm*1.2mm,120mm*15mm*1.2mm,150mm*23mm*1.5mm,180mm*20mm*1.5mm,200mm*23mm*1.5mm,250mm*25mm*1.5mm,300mm*25mm*1.5mm.“变更为”见附页“","2025-07-16"]
[42,"津械备20220882号","天津怡然康德生物科技有限公司(高新区分局)","天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-401工业孵化","烧结膏","2025年07月16日：\n    注册地址由：“天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室“变更为”天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-401工业孵化；注册地址邮编由“无”变更为“300392”；移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-401工业孵化。","2025-07-16"]
[43,"津械备20240378号","天津怡然康德生物科技有限公司(高新区分局)","天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-402工业孵化","硅橡胶复制材料","2025年07月16日：\n    注册地址由：“天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室“变更为”天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-401工业孵化；移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-402工业孵化。","2025-07-16"]
[44,"津械备20240753号","天津怡然康德生物科技有限公司(高新区分局)","天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-403工业孵化","牙科分离剂","2025年07月16日：\n    注册地址由：“天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室“变更为”天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-401工业孵化；移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号西6-403工业孵化。","2025-07-16"]
[45,"津械备20210263号","天津康美图云医医疗器械科技有限公司","天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座  \n","医用干式激光胶片","产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-17"]
[46,"津械备20240857号","微科医疗科技（天津）有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼","冲洗吸引管","2025年07月29日：移除生产场所：天津开发区西区中南五街92号-1；\n新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼；\n型号规格（包装规格）由“CW001、CW002、CW003、CW004、CW005、CZ001、CZ002、CZ003、CZ004、CZ005、CZ006、CZ007、CZ008、CZ009、CZ010”变更为“CW001、CW002、CW003、CW004、CW005、CW006、CW007、CW008、CW009、CZ001、CZ002、CZ003、CZ004、CZ005、CZ006、CZ007、CZ008、CZ009、CZ010、CZ011、CZ012、CZ013、CZ014、CZ015、CZ016”。","2025-07-29"]
[47,"津械备20241022号","天津中研医疗器械有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园1-5","穴位压力刺激贴","2025年07月29日：型号规格（包装规格）由“产品型号:不锈钢锥形体、钢珠、铜珠、玻璃珠、砭石珠、王不留行籽。 产品规格:YZ2、YZ3、YZ5、YG1、YG4、YG5、YC1、YC4、YC5、YB1、YB4、YB5、YS1、YS4、YS5、YW1、YW4、YW5。 包装规格:10粒1片、20粒1片、30粒1片、60粒1片。”变更为“产品型号：不锈钢锥形体、钢珠、铜珠、玻璃珠、砭石珠、王不留行籽。 产品规格：详见附表A。 产品包装：10粒1片、20粒1片、30粒1片、60粒1片。”","2025-07-29"]
[48,"津械备20240311号","天津中研医疗器械有限公司","天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园1-5","刮痧板","2025年07月29日：产品描述由“采用陶瓷、贝壳、玛瑙、水晶、不锈钢（304）（06Cr19Ni10）、玉石、铜（H62/H65/T2/C3602）、砭石、牛角（水牛角/黄牛角/牦牛角）材料加工磨光制成。非无菌产品。”变更为：“采用陶瓷、贝壳、玛瑙、水晶、不锈钢（304）（06Cr19Ni10）、玉石、铜（H62/H65/T2/HPb59-2）、砭石、牛角（水牛角/黄牛角/牦牛角）材料加工磨光制成。非无菌产品。”","2025-07-29"]
[49,"津械备20250007号","天津皓森羽坤医疗器械有限公司","天津市滨海新区中新生态城医药产业园一期2号楼304","医用射线防护帘","2025年07月29日:\n    产品描述由\"由铅橡胶片与内外衬布料缝纫组成。 \"变更为\"由铅橡胶片与内外衬布料缝纫组成，产品为非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。\"。","2025-07-29"]
[50,"津械备20220281号","天津康盟生物科技发展股份有限公司","武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 \n","砭贴 \n","2025年07月29日:\n    型号规格（包装规格）由\" 规格：2cm×2cm，5cm×7cm，4cm×6cm，8cm×11cm，9cm×12cm，10cm×12cm，7cm×10cm，8cm×12cm，12cm×16cm，5cm×45cm，6cm×13cm，10cm×14cm，7cm×7cm，9cm×11cm，8cm×10cm，φ7.5cm。 \"变更为\" 规格：2cm×2cm，5cm×7cm，4cm×6cm，8cm×11cm，9cm×12cm，10cm×12cm，7cm×10cm，8cm×12cm，12cm×16cm，5cm×45cm，6cm×13cm，10cm×14cm，7cm×7cm，9cm×11cm，8cm×10cm，φ7.5cm，3cm×3cm，3.5cm×3.5cm，10cm×12cm，10×13cm，10cm×15cm，12cm×16cm，8cm×12cm，8cm×13cm，15cm×21cm，16cm×21cm，19cm×21cm，20cm×24cm，25cm×27cm，24cm×30cm。\"；\n    产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-29"]
[51,"津械备20220268号","天津康盟生物科技发展股份有限公司 \n","武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 \n","穴位压力刺激贴 \n","2025年07月29日:\n    型号规格（包装规格）由\"规格：2cm×2cm，5cm×7cm，4cm×6cm，8cm×11cm，9cm×12cm，10cm×12cm，7cm×10cm，8cm×12cm，12cm×16cm，5cm×45cm，6cm×13cm，10cm×14cm，7cm×7cm，9cm×11cm，8cm×10cm，φ7.5cm，4cm×4cm，7cm×9cm，10cm×13cm，25cm×27cm。 \"变更为\"规格：2cm×2cm，5cm×7cm，4cm×6cm，8cm×11cm，9cm×12cm，10cm×12cm，7cm×10cm，8cm×12cm，12cm×16cm，5cm×45cm，6cm×13cm，10cm×14cm，7cm×7cm，9cm×11cm，8cm×10cm，φ7.5cm，4cm×4cm，7cm×9cm，10cm×13cm，25cm×27cm，3cm×3cm，3.5cm×3.5cm，10cm×12cm，10×13cm，10cm×15cm，12cm×16cm，8cm×12cm，8cm×13cm，15cm×21cm，16cm×21cm，19cm×21cm，20cm×24cm，25cm×27cm，24cm×30cm。\"；\n    产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-29"]
[52,"津械备20170202号","天津市天健科贸有限公司","天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号","一次性使用护理包","产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。","2025-07-30"]
[{"$nulls":3},"******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******"]

{"sheet":"取消备案","index":2,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5}
["序号","备案凭证编号","备案人名称","备案人住所","产品名称","取消备案日期"]
[1,"津械备20220352号","天津市顺博医疗设备有限公司","天津市红桥区湘潭道23号B座三层 ","理疗电极","2025-07-16"]
[2,"津械备20200461号","天津擎远科技有限责任公司","天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号A103","腰部固定器","2025-07-29"]
[3,"津械备20150031号","天津杏林医疗卫生材料用品有限公司","天津市西青区经济开发小区","妇科检查垫","2025-07-29"]
[{"$nulls":3},"******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******"]